## 03-05 リソース見積根拠
要件定義書 リソース見積根拠（03-05）
契約番号 | [9 empty] | システム名 |  |  | IVRシステム | [6 empty] | 確認者 | JRI 小林（利） | 作成者 | JRI 濱村
プロジェクト名 | [5 empty] | SMCCIVR更改 |  |  |  | サブシステム名 |  |  | -
[10 empty] | 作成日 |  | 2018-07-09 |  | 改定日 | 2018-09-11 | 承認日 | 2018-10-19 | 版数 | 1.0版
1. リソース見積り対象
システムのリソースをHW観点とシステム観点に大別した、以下の6つの要素を見積り対象とする。
（1）HW観点
①CPU
②メモリ
③ディスク
（2）システム観点
④サーバ構成（台数）
⑤ポート・セッション数
⑥ネットワーク
2. リソース見積り方針
先に掲げた見積り対象の見積り方針を以下に示す。
（1） CPU、メモリ、ディスク
各環境（本番、研修、開発）同一スペックとする。
[5 empty] | サーバ |  | 方針 |  |  |  | 特記事項
[5 empty] | EPM |  | Avaya推奨スペックを適用する |  |  |  | ・CPUマザーボードスペックはWindows共通基盤にて固定
[5 empty] | MPP | [5 empty] | ・Windows共通基盤の仕様でCPU1コアにつきメモリ4GBが付属
[5 empty] | WAS |  | 現行のサイジングをベースに、現行システムの |  |  |  | ・ディスクはストレージクラウド基盤を使用
[5 empty] | DB |  | リソース利用実績を加味する
運用管理
（2）サーバ構成（台数）、ポート・セッション数
現行システムのリソース利用実績から適正化を図る。
サーバ台数、ポート数は環境（本番、研修、開発）毎に最適化を図る。
（3）ネットワーク
Avayaが推奨するネットワーク帯域を確保する。
3. リソース見積り
リソース見積り方針に従って必要リソースを見積もる。
3-1. CPU
| No |  |  | 分類 |  |  |  | サーバ | スペック |  | 見積根拠
| 1 |  |  | CPU サイジング |  |  |  | EPM | Xeon E5-2699v4 （2.20 GHz, 4C） |  | クロック数⇒Windows共通基盤で固定 コア数⇒OVA（Open Virtual Appliance）形式で提供されるAAEPソフトウェアのリソース要件に準拠 （AVAYA出典） Deploying Avaya Aura® Experience Portal in an Avaya Customer Experience Virtualized Environment Release 7.2 https://downloads.avaya.com/css/P8/documents/101039763
| 2 | [6 empty] | MPP | Xeon E5-2699v4 （2.20GHz, 4C）
| 3 | [6 empty] | WAS | Xeon E5-2699v4 （2.20GHz, 4C） |  | クロック数⇒Windows共通基盤で固定 コア数⇒現行のコア数で安定稼働しているため、現行同様とする。 現行WASの過去1年（2017/5～2018/4）の最大CPU使用率は14.5% 更改後のサーバ台数減（3台→2台）を考慮してもCPU最大使用率は20%強の見込み。
| 4 | [6 empty] | DB | Xeon E5-2699v4 （2.20GHz, 4C） |  | クロック数⇒Windows共通基盤で固定 コア数⇒Oracle社推奨値:80セッション/1コア 本番:ACD1とACD2合わせ400ポート、同時アクセス数50%（現行試算値）とすると、 最大200セッション 研修:20セッション（本番の10/1想定） よって必要コア数は、220セッション/80セッション = 2.75コア HULFT、クラスタウェア、OS使用分で1コアを見込み、トータル4コアとする。
| 5 | [6 empty] | 運用 管理 | Xeon E5-2699v4 （2.20GHz, 2C） |  | クロック数⇒Windows共通基盤で固定 コア数⇒JP1Manager、OS
| 6 | [6 empty] | 運用 管理 （開発） | Xeon E5-2699v4 （2.20GHz, 8C） |  | クロック数⇒Windows共通基盤で固定 コア数⇒JP1Manager、Hammer、OS
3-2. メモリ
| No |  |  | 分類 |  |  |  | サーバ | サイズ |  | 見積根拠
| 1 |  |  | メモリサイズ |  |  |  | EPM | 16GB |  | Windows共通基盤で構成した場合、CPU1コアにつきメモリ4GBが付属する。 左記サーバは4コア構成のため16GB搭載する。 なお、Avayaのベストプラクティスは4GB（※） ※Avaya社とVmware社の共同検証によって作成された、ベストプラクティスとガイドライン 「Application Notes Avaya Aura Experience Portal 7.2 on VMware vSphere」より
| 2 | [6 empty] | MPP | 16GB
| 3 | [6 empty] | WAS | 16GB |  | Windows共通基盤で構成した場合、CPU1コアにつきメモリ4GBが付属する。 左記サーバは4コア構成のため16GB搭載する。 なお、Weblogicの使用可能メモリ（物理メモリ+スワップ領域）要件ガイドラインに基づき、 [OSとその他ソフトウェア用:3GB] + [管理サーバ用:3GB] + [管理対象サーバ用:3GB×2台] = 合計12GB以上となるため、搭載メモリサイズで要件を充足する。 現行WASの過去1年（2017/5～2018/4）の最大最大使用率は41.8% 更改後のサーバ台数減（3台→2台）を考慮しても最大使用率は60%強の見込みとなるため、現行使用対比からも問題ない。
| 4 | [6 empty] | DB | 16GB |  | Windows共通基盤で構成した場合、CPU1コアにつきメモリ4GBが付属する。 左記サーバは4コア構成のため16GB搭載する。 [OSとDB:2GB] + [本番DBインスタンス:6GB] + [研修DBインスタンス:2GB（※）] = 10GB以上となるため、搭載メモリサイズで要件を充足する。 現行DBの過去1年（2017/5～2018/4）の最大最大使用率は32.8%で、現行使用対比からも問題なし。 ※現行では研修DBのメモリ枯渇が発生しているためメモリ増強（500MB→2GB）を図る。 メモリは16GBまで定額のため費用影響なし。
| 5 | [6 empty] | 運用 管理 | 8GB |  | Windows共通基盤で構成した場合、CPU1コアにつきメモリ4GBが付属する。 左記サーバは2コア構成のため8GB搭載する。 JP1Managerのメモリ要件は8GBのため、搭載メモリサイズで要件を充足する。
| 6 | [6 empty] | 運用 管理 （開発） | 32GB |  | Windows共通基盤で構成した場合、CPU1コアにつきメモリ4GBが付属する。 左記サーバは8コア構成のため32GB搭載する。 JP1Managerのメモリ要件は8GB、Hammerのメモリ要件は8GBのため搭載メモリサイズで要件を充足する。
3-3. ディスク
| No |  |  | 分類 |  |  |  | サーバ | 容量 |  | 見積根拠
| 1 |  |  | ディスク 容量 |  |  |  | EPM | 160GB |  | OVA（Open Virtual Appliance）形式で提供されるAAEPソフトウェアのリソース要件に準拠 （Avaya出典） Deploying Avaya Aura® Experience Portal in an Avaya Customer Experience Virtualized Environment Release 7.2 https://downloads.avaya.com/css/P8/documents/101039763
| 2 | [6 empty] | MPP | 160GB
| 3 | [6 empty] | WAS | 130GB |  | ①システム領域:80GB （a+bを切り上げ） a.RHEL7の推奨:50GB b.Win共の要件:メモリスワップサイズ⇒メモリ容量 スナップショット保存域⇒システム領域の10% 管理領域⇒1GB ②データ領域:50GB 現行使用量＋余裕値（現行使用量のおよそ2倍）
| 4 | [6 empty] | DB | 130GB＋200GB（DBデータ） |  | ①システム領域:80GB （a+bを切り上げ） a.RHEL7の推奨:50GB b.Win共の要件:メモリスワップサイズ⇒メモリ容量 スナップショット保存域⇒システム領域の10% 管理領域⇒1GB ②データ領域:50GB 現行使用量＋余裕値 ③データベース領域:200GB 現行使用量＋余裕値（現行使用量のおよそ2倍）
| 5 | [6 empty] | 運用 管理 | 130GB |  | ①システム領域:80GB （a+bを切り上げ） a.Windows2016Server:50GB b.Win共の要件:メモリスワップサイズ⇒メモリ容量 スナップショット保存域⇒システム領域の10% 管理領域⇒1GB ②データ領域:50GB 現行使用量＋余裕値（現行使用量のおよそ2倍）＋JP1
| 6 | [6 empty] | 運用 管理 （開発） | 210GB |  | ①システム領域:80GB （a+bを切り上げ） a.Windows2016Server:50GB b.Win共の要件:メモリスワップサイズ⇒メモリ容量 スナップショット保存域⇒システム領域の10% 管理領域⇒1GB ②データ領域:130GB 現行使用量＋余裕値（現行使用量のおよそ2倍）＋JP1＋Hammer
3-4. サーバ構成（台数）
| No |  |  | 分類 |  |  |  | サーバ | 台数 |  | 見積根拠
| 1 |  |  | 本番環境 サーバ 構成 |  |  |  | EPM | 2台 |  | ・（本番）ACD1×1、ACD2×1 ・ACDごとに1台配置。シングル構成とする ・現行要件を踏襲し、冗長化はしない
| 2 | [6 empty] | MPP | 4台 |  | ・（本番）ACD1×2、ACD2×2 ・現行のポート使用状況から1ACDあたりの必要ポート数は200ポート ・現行MPPのポートキャパシティは200コール/1MPPのため、N+1構成とした場合、MPP台数は2台/ACDで充足
| 3 | [6 empty] | WAS | 4台 |  | ・（本番）ACD1×2、ACD2×2 ・現行は1台のMPPから正副2台のWASへ接続している。下図参照 そのため、現行踏襲とした場合、MPP2台/ACD構成で必要なWAS台数は2台/ACD。
| 4 | [6 empty] | DB | 2台 |  | ・（本番）稼働系×1、待機系×1 ・現行同様HAクラスタ構成とする
| 5 | [6 empty] | 運用 管理 | 1台 |  | ・JP1Managerを運用管理サーバに導入する
| No |  |  | 分類 |  |  |  | サーバ | 台数 |  | 見積根拠
| 1 |  |  | 研修環境 サーバ 構成 |  |  |  | EPM | 1台 |  | ・現行同様、EPM/MPPを1OS、1論理サーバに収容する
| 2 | [6 empty] | MPP
| 3 | [6 empty] | WAS | 1台 |  | ・現行同様シングル構成とする
| 4 | [6 empty] | DB | - |  | ・現行同様、本番機に研修用インスタンスを作成する
| 5 | [6 empty] | 運用 管理 | - |  | ・現行同様、本番運用管理サーバと兼用とする
| No |  |  | 分類 |  |  |  | サーバ | 台数 |  | 見積根拠
| 1 |  |  | 開発環境 サーバ構成 |  |  |  | EPM | 1台 |  | ・現行同様、EPM/MPPを1OS、1論理サーバに収容する
| 2 | [6 empty] | MPP
| 3 | [6 empty] | WAS | 1台 |  | ・現行同様シングル構成とする
| 4 | [6 empty] | DB | 2台 |  | ・（開発）稼働系×1、待機系×1 ・現行同様HAクラスタ構成とする
| 5 | [6 empty] | 運用 管理 | 1台 |  | ・JP1Managerを運用管理サーバに導入する ・Hammerを運用管理サーバに導入する
3-5. ポート・セッション数
| No |  |  | 分類 |  |  |  | サーバ | 見積 |  | 見積根拠
| 1 |  |  | 本番環境 ポート・セッション数 |  |  |  | EPM | - |  | -
| 2 | [6 empty] | MPP | 400 |  | ・ポートの使用状況から適正な数を設定する 直近1年の最大ポート使用数は、ACD1=147、ACD2=131であった。 以上のことから、ポート利用率を7割前後と置き、導入ポート数をACD1、ACD2とも200ポートとする。 ・初期構築時のIVRポートライセンス数は400ライセンス（ACD1・・200、ACD2・・200）導入
| 3 | [6 empty] | WAS | 800 |  | ・WAS→AESへのTSAPI通信用ポートは800（ACD1・・400、ACD2・・400） ・1ACDの内訳は以下のとおり IVRポート200×2（AES冗長化のため） ・初期構築時のTSAPIライセンス数は800ライセンス（ACD1・・400、ACD2・・400）導入
| 4 | [6 empty] | DB | 200 |  | ACD1とACD2合わせ400ポート、同時アクセス数50%（現行試算値）として最大200セッションを常時プールする。
| 5 | [6 empty] | 運用 管理 | - |  | -
| No |  |  | 分類 |  |  |  | サーバ | 見積 |  | 見積根拠
| 1 |  |  | 研修環境 ポート・セッション数 |  |  |  | EPM | - |  | -
| 2 | [6 empty] | MPP | 3 |  | ・現行同様3ポートとする ・初期構築時のIVRポートライセンス数は3ライセンス（ACD2・・3）導入
| 3 | [6 empty] | WAS | 3 |  | ・WAS→AESのTSAPI通信用ポートは3（ACD2・・3） ・初期構築時のTSAPIライセンス数は3ライセンス（ACD2・・3）導入
| 4 | [6 empty] | DB | 3 |  | 最大3セッションを常時プールする。
| 5 | [6 empty] | 運用 管理 | -
| No |  |  | 分類 |  |  |  | サーバ | 見積 |  | 見積根拠
| 1 |  |  | 開発環境 ポート・セッション数 |  |  |  | EPM | - |  | -
| 2 | [6 empty] | MPP | 10 |  | ・現行同様10ポートとする ・初期構築時のIVRポートライセンス数は10ライセンス導入
| 3 | [6 empty] | WAS | 10 |  | ・WAS→AESのTSAPI通信用ポートは10 ・初期構築時のTSAPIライセンス数は10ライセンス導入
| 4 | [6 empty] | DB | 10 |  | 最大10セッションを常時プールする。
| 5 | [6 empty] | 運用 管理 | -
3-6. ネットワーク
1 Gbps以上
※OVA（Open Virtual Appliance）形式で提供されるAAEPソフトウェアのリソース要件から。