## 25_障害設計
運用基本設計書 障害運用設計
契約番号 | [13 empty] | システム名 |  |  | コンタクトセンターシステム（SMCC） | [6 empty] | 承認者 | MSYS 八代 | 作成者 | MSYS 木全
プロジェクト名 | [6 empty] | コンタクトセンター共通化 | [6 empty] | サブシステム名 |  |  | SMCC-IVRシステム
[14 empty] | 作成日 |  | 2019-01-23 |  | 改定日 | 2019-11-29 |  | 承認日 | 版数 | 0.9
25. 障害運用設計
IVRシステムを構成する各機器において障害が発生した場合の影響及び、動作について記載します。
障害発生時に、業務影響を極小におさえ障害復旧時間を短縮するため、影響内容および業務復旧作業内容を示します。
データセンタの災害は本案件の対象外とします。
25-1. 各環境の障害対応時間
障害発生時の各環境の対応時間は下記とします。
|  |  | No. |  | 環境 |  |  |  | 対応時間 |  | 備考
|  |  | 1 |  | 本番環境 |  |  |  | 24時間365日 |  | -
|  |  | 2 |  | 研修環境 |  |  |  | 24時間365日 |  | QDKを使用したリリースが不可能になるため、受付時間は本番環境と同一とする。
|  |  | 3 |  | 開発環境 |  |  |  | 平日9:00-17:30 |  | -
25-2. 異常系処理
25-2-1. 処理シーケンス
|  |  |  | オンライン業務（無人完結型、一次受付型）の業務における、異常時の処理について、下記に示します。 | [16 empty] | ※無人完結型は一次受付型に包含。
|  |  | 分類 |  |  | 異常系 |  |  | No. | 1 |  | 処理方式名 |  |  | 異常系処理
処理シーケンス
25-2-2. 機器関連図
25-2-3. 異常時影響一覧
上記A～Fの各項目に障害が発生した際の影響について以下に示します。
NW機器障害時の動作は「ネットワーク機器障害影響」シートを参照してください。
なお、NW機器障害時、機器が冗長化されている他の機器に切り替わるまでの動作は、下表に記載のNW障害時と同様です。
|  |  |  | 機器 |  |  |  | 分類 |  | 障害内容 |  |  | 会員への影響 | [6 empty] | 影響内容
[13 empty] | 処理中の呼 |  |  |  | 新規の呼
| A |  |  | PBX-ACM |  |  |  | HW障害 |  | 鰻谷ブレード#1 （ACD1） |  |  | OS停止の項参照 |  |  |  | OS停止の項参照 |  |  | OS停止の項参照
大和ブレード#1 （ACD2）
[8 empty] | NW障害 |  | NIC障害 |  |  | 影響なし ※冗長化されておりNW断は発生しない。 |  |  |  | 影響なし |  |  | IVRサービスへの影響なし。
[8 empty] | OS停止 |  | 鰻谷（ACD1） |  |  | 障害発生したACDを利用している通話が全断。 |  |  |  | 状態により影響有無変化。 影響内容列を参照。 |  |  | ACM切替に伴いIVRのポートレジストが外れるため、障害発生したACDに属するIVR処理中の呼は全断。 ポート再レジストの間、新規着信呼は正常なACD系にて転送され処理される。但し、正常ACDのIVRポートが200埋まっている場合、障害ACD系に戻され切断 or 簡易IVRで処理（サービス依存） ※IVRポートレジストは順次実施される。【ToDo】200ポートの再レジスト時間は障害テストにて計測し更新（5分程度想定）
大和（ACD2）
[8 empty] | ミドルウェア |  | ACM停止 |  |  | OS停止と同。 |  |  |  | OS停止と同。 |  |  | OS停止と同。
|  |  |  | G450 |  |  |  | HW障害 |  |  |  |  | 影響あり ※障害発生したG450経由で通話している会員呼に影響 |  |  |  | 影響なし |  |  | 障害発生したG450経由で処理中の呼のみ影響。それ以外の呼への影響なし。 新規呼は障害G450を迂回して着信するため影響なし（キャリア代表組/PBX側機能）
[8 empty] | NW障害 |  | NIC障害 |  |  | 影響なし ※冗長化されておりNW断は発生しない。 |  |  |  | 影響なし |  |  | IVRサービスへの影響なし。
|  |  |  | 機器 |  |  |  | 分類 |  | 障害内容 |  |  | 会員への影響 | [6 empty] | 影響内容
[13 empty] | 処理中の呼 |  |  |  | 新規の呼
| B |  |  | EPM |  |  |  | HW障害 |  | 鰻谷ブレード#5 （ACD1） |  |  | OS停止と同。 |  |  |  | OS停止と同。 |  |  | OS停止と同。
鰻谷ブレード#2 （ACD2）
[8 empty] | NW障害 |  | 音声系NIC障害 |  |  | 影響なし ※冗長化されておりNW断は発生しない。 |  |  |  | 影響なし |  |  | IVRサービスへの影響なし。
データ系NIC障害
[8 empty] | OS停止 |  |  |  |  | 影響なし |  |  |  | 影響あり 詳細は「影響内容」列を参照。 |  |  | 予備ブレードでVM起動。 ■呼への影響 ・VM起動迄の間にライセンス認証処理が発生した場合（1時間おきの初回通話）、MPPフェッチタイム7秒前後Ringing後に接続（WASでライセンス認証のタイミングが揃っていた場合は、14秒前後Ringingし、MPPエラーアナウンス後に切断。発生確率は極低） ・ライセンス認証処理が発生しない場合、影響なし。 ■EPMポート振分け（MPP障害用機能）、EPM管理画面の照会が不可。
[8 empty] | ミドルウェア |  | EPMプロセス停止 |  |  | 影響なし |  |  |  | 影響なし |  |  | 呼への影響は無し。 EPMポート振分け（MPP障害用機能）、EPM管理画面の照会が不可。
[10 empty] | WebLM停止 |  |  | 影響なし |  |  |  | 影響なし |  |  | 30日間の猶予期間（GracePeriod状態）になる。万が一、停止まま30日を経過した場合、IVRサービス停止。
[10 empty] | HTTPプロセス停止 |  |  | 影響なし |  |  |  | 影響なし |  |  | 30日間の猶予期間（GracePeriod状態）になる。万が一、停止まま30日を経過した場合、IVRサービス停止。 EPM管理画面の照会が不可。
|  |  |  | 機器 |  |  |  | 分類 |  | 障害内容 |  |  | 会員への影響 | [6 empty] | 影響内容
[13 empty] | 処理中の呼 |  |  |  | 新規の呼
| C |  |  | MPP |  |  |  | HW障害 |  | 鰻谷ブレード#5 （ACD1-1） |  |  | OS停止と同。 |  |  |  | OS停止と同。 |  |  | OS停止と同。
鰻谷ブレード#2 （ACD1-2）
鰻谷ブレード#5 （ACD2-1）
鰻谷ブレード#2 （ACD2-2）
[8 empty] | NW障害 |  | 音声系NIC障害 |  |  | 影響なし ※冗長化されておりNW断は発生しない。 |  |  |  | 影響なし |  |  | IVRサービスへの影響なし。
データ系NIC障害
[8 empty] | OS停止 |  |  |  |  | 影響あり 当該MPPで処理中の呼は全断。 |  |  |  | 影響なし 片系MPPで処理。 |  |  | 障害発生したMPPで処理中の呼のみ影響。
[8 empty] | ミドルウェア |  | MPPプロセスダウン |  |  | OS停止と同。 |  |  |  | OS停止と同。 |  |  | OS停止と同。
[10 empty] | MPPポート停止 |  |  | 当該ポートで通話中の呼のみが切断。他ポートで処理中の呼には影響なし。 |  |  |  | 影響なし 当該ポートへ新規着信しない。 |  |  | 障害発生したポートで処理中の呼のみ影響。
|  |  |  | 機器 |  |  |  | 分類 |  | 障害内容 |  |  | 会員への影響 | [6 empty] | 影響内容
[13 empty] | 処理中の呼 |  |  |  | 新規の呼
| D |  |  | WAS |  |  |  | HW障害 |  | 鰻谷ブレード#3 （ACD1-1） |  |  | OS停止と同。 |  |  |  | OS停止と同。 |  |  | OS停止と同。
鰻谷ブレード#4 （ACD1-2）
鰻谷ブレード#3 （ACD2-1）
鰻谷ブレード#4 （ACD2-2）
[8 empty] | NW障害 |  | 音声系NIC障害 |  |  | 影響なし ※冗長化されておりNW断は発生しない。 |  |  |  | 影響なし |  |  | IVRサービスへの影響なし。
データ系NIC障害
[8 empty] | OS停止 |  |  |  |  | 影響あり MPPからエラー音声を流して切断。 |  |  |  | 影響なし |  |  | ■MPPがWAS障害を検知（WAS障害後初回通話 or 35秒間隔ポーリング）した後は、正常系WASで処理され無影響となる。 ■ACD1-1、ACD2-1停止の場合、IVR管理画面が利用できない。
[8 empty] | ミドルウェア |  | WebLogic（IVRアプリ用、管理画面用）インスタンス停止 |  |  | OS停止と同。 |  |  |  | OS停止と同。 |  |  | OS停止と同。
[10 empty] | Oracleデータソース異常（音声フロー） |  |  | 影響あり IVRフロー内でDB参照エラールートへ遷移しエラー音声を流して切断。 |  |  |  | 影響あり 詳細は「影響内容」列を参照。 |  |  | 想定される障害発生ケースとしてDBのクラスタ切替が有り。 DBクラスタ切替中は処理中の呼、新規の呼共にIVRフロー内でエラールートへ遷移し切断。切替完了後は新規の呼は正常処理。
[10 empty] | Oracleデータソース異常（管理画面） |  |  | 影響なし |  |  |  | 影響なし |  |  | 想定される障害発生ケースとしてDBのクラスタ切替が有り。 DBクラスタ切替中は管理画面の利用ができない。
[10 empty] | WebLogic（RSCアダプタ用）インスタンス停止 |  |  | 影響あり WASでシステムエラー音声を流して切断。 |  |  |  | 影響あり WASでシステムエラー音声を流して切断。 |  |  | WebLogic（RSCアダプタ用）インスタンス停止を監視検知し、WebLogic（IVRアプリ用）インスタンス停止し、障害WASがMPPから切り離されるまで障害事象が継続。
[10 empty] | RSCクライアント（常駐アプリ） |  |  | 同上（WebLogic RSCアダプタ用停止と同） |  |  |  | 同上（WebLogic RSCアダプタ用停止と同） |  |  | RSCクライアント停止を監視検知し、WebLogic（IVRアプリ用）インスタンス停止し、障害WASがMPPから切り離されるまで障害事象が継続。
[10 empty] | JP1/AJS3停止 |  |  | 影響なし |  |  |  | 影響なし |  |  | バッチ実行が停止。ジョブネット中に停止した場合、後続処理が停止。 前日のIVR操作履歴ログが管理画面から参照できない。
[10 empty] | WebSAM Agent停止 |  |  | 影響なし |  |  |  | 影響なし |  |  | WebSAMによる障害検知機能が停止。
|  |  |  | 機器 |  |  |  | 分類 |  | 障害内容 |  |  | 会員への影響 | [6 empty] | 影響内容
[13 empty] | 処理中の呼 |  |  |  | 新規の呼
| E |  |  | IVR-DB |  |  |  | HW障害 |  | 鰻谷ブレード#3 （Active） |  |  | OS停止と同。 |  |  |  | OS停止と同。 |  |  | OS停止と同。
[10 empty] | 鰻谷ブレード#4 （Standby） |  |  | 影響なし |  |  |  | 影響なし |  |  | IVRサービスへの影響なし。
[8 empty] | NW障害 |  | 音声系NIC障害 |  |  | 影響なし ※冗長化されておりNW断は発生しない。 |  |  |  | 影響なし |  |  | IVRサービスへの影響なし。
データ系NIC障害
ハートビート系NIC障害
[8 empty] | OS停止 |  |  |  |  | 影響あり IVRフロー内でDB参照エラールートへ遷移しエラー音声を流して切断。 |  |  |  | 影響あり 詳細は「影響内容」列を参照。 |  |  | DBクラスタ（LifeKeeper）切替が発生。切替処理中の影響は以下。 ■IVRフローへの影響 IVRフロー内でDB参照エラールートへ遷移しエラー音声を流して切断。 ■管理画面への影響 DBクラスタ切替中は管理画面の利用ができない。 ■WAS上のバッチへの影響 DBクラスタ切替中に実施されたバッチは異常終了。手動リカバリ必要。 ■DB上のバッチへの影響 DBクラスタ切替中に実施されたバッチは異常終了。手動リカバリ必要。 DBクラスタ（LifeKeeper）切替後、以下の影響が継続発生。 ■研修インスタンスはクラスタ切替後、自動起動されない。 手動でインスタンス起動すれば稼働可能。 ■StandbyにはHULFTが存在しないため、HULFT送信時エラー。
（続く）
|  |  |  | 機器 |  |  |  | 分類 |  | 障害内容 |  |  | 会員への影響 | [6 empty] | 影響内容
[13 empty] | 処理中の呼 |  |  |  | 新規の呼
| E |  |  | IVR-DB |  |  |  | ミドルウェア |  | DBインスタンス停止－Active系で自動復旧する場合 |  |  | 影響あり IVRフロー内でDB参照エラールートへ遷移しエラー音声を流して切断。 |  |  |  | 影響あり 詳細は「影響内容」列を参照。 |  |  | DBクラスタ（LifeKeeper）の自動リカバリ機能によりインスタンス自動起動。 ■IVRフローへの影響 IVRフロー内でDB参照エラールートへ遷移しエラー音声を流して切断。 ■管理画面への影響 DBインスタンス停止中は管理画面の利用ができない。 ■WAS上のバッチへの影響 DBインスタンス停止中に実施されたバッチは異常終了。手動リカバリ必要。 ■DB上のバッチへの影響 DBインスタンス停止中に実施されたバッチは異常終了。手動リカバリ必要。
[10 empty] | DBインスタンス停止－Standbyへ切替が発生する場合 |  |  | OS停止と同。 |  |  |  | OS停止と同。 |  |  | OS停止と同。
[10 empty] | HULFT停止 |  |  | 影響なし |  |  |  | 影響なし |  |  | キャンペーン、資料請求バッチの送信が失敗。
[10 empty] | JP1/AJS3停止 |  |  | 影響なし |  |  |  | 影響なし |  |  | バッチ実行が停止。ジョブネット中に停止した場合、後続処理が停止。 ・キャンペーン、資料請求送付処理が停止。 ・分析系情報が管理画面から参照不可。
[10 empty] | WebSAM Agent停止 |  |  | 影響なし |  |  |  | 影響なし |  |  | WebSAMによる障害検知機能が停止。
|  |  |  | 機器 |  |  |  | 分類 |  | 障害内容 |  |  | 会員への影響 | [6 empty] | 影響内容
[13 empty] | 処理中の呼 |  |  |  | 新規の呼
| F |  |  | 運用管理 |  |  |  | HW障害 |  | 鰻谷ブレード#5 |  |  | OS停止と同。 |  |  |  | OS停止と同。 |  |  | OS停止と同。
[8 empty] | NW障害 |  | 音声系NIC障害 |  |  | 影響なし ※冗長化されておりNW断は発生しない。 |  |  |  | 影響なし |  |  | IVRサービスへの影響なし。
データ系NIC障害
[8 empty] | OS停止 |  |  |  |  | 影響なし |  |  |  | 影響なし |  |  | 予備ブレードでVM起動。 VM起動までの間、WAS、DB上のJP1ジョブが停止。 ・キャンペーン、資料請求送付処理が停止。 ・分析系情報が管理画面から参照不可。 ・前日のIVR操作履歴ログが管理画面から参照できない。
[8 empty] | ミドルウェア |  | JP1/AJS3停止 |  |  | OS停止と同。 |  |  |  | OS停止と同。 |  |  | OS停止と同。
[10 empty] | WebSAM Agent停止 |  |  | 影響なし |  |  |  | 影響なし |  |  | WebSAMによる障害検知機能が停止。
|  |  |  | 機器 |  |  |  | 分類 |  | 障害内容 |  |  | 会員への影響 | [6 empty] | 影響内容
[13 empty] | 処理中の呼 |  |  |  | 新規の呼
| G |  |  | 周辺 |  |  |  | AES（IVR）停止 |  |  |  |  | 影響なし |  |  |  | 影響なし （正常稼動するAESで処理） |  |  | IVRサービスへの影響なし。
[8 empty] | タンデム停止 |  |  |  |  | 影響あり （タンデム通信の発生する呼は音声フローからエラー音声が流れて切断） |  |  |  | 影響あり （タンデム通信の発生する呼は音声フローからエラー音声が流れて切断） |  |  | タンデムへのアクセスが不可となり、音声フローよりエラー発生のアナウンスが流れ、呼は切断。
[8 empty] | IBMホスト停止 |  |  |  |  | 影響あり （IBMホスト通信の発生する呼は音声フローからエラー音声が流れて切断） |  |  |  | 影響あり （IBMホスト通信の発生する呼は音声フローからエラー音声が流れて切断） |  |  | IBMホストへのアクセスが不可となり、音声フローよりエラー発生のアナウンスが流れ、呼は切断。 資料請求受付データの配信が不可。
[8 empty] | 集配信HUB停止 |  |  |  |  | 影響なし |  |  |  | 影響なし |  |  | キャンペーンデータの配信が不可。
[8 empty] | チャネル統合基盤停止 ※統合DB（CRM）停止時も同影響 |  |  |  |  | 【コンタクト履歴書込時】 影響なし 架電の履歴は残らない。 |  |  |  | 【コンタクト履歴書込時】 影響なし |  |  | 呼の切断時に連携するため、呼への直接影響は無し。 履歴が書き込まれないため、次回会員OP転送時に障害時の履歴が消失。 新規の呼は稼動しているチャネル統合基盤で処理。
[13 empty] | 【子カード追加サービス】 影響あり 音声フローからエラー音声が流れて切断 |  |  |  | 【子カード追加サービス】 影響なし |  |  | 音声フローよりエラー発生のアナウンスが流れ、呼は終了。 新規の呼は稼動しているチャネル統合基盤で処理。
[8 empty] | 統合AP停止 |  |  |  |  | 影響なし 一律同じOP転送先へ転送される。 |  |  |  | 影響なし |  |  | 会員別のOP転送時のルール、OP転送先VDNの取得ができず、一律同じOP転送先へ転送。 新規の呼は稼動している統合APで処理。
[8 empty] | 統合DB（DTS）停止 |  |  |  |  | OP転送時影響あり （IVRからのデータが連携されないオペレータ転送） |  |  |  | OP転送時影響あり （IVRからのデータが連携されないオペレータ転送） |  |  | 統合DBへのアクセスが不可となり、IVRからのデータが連携されないオペレータ転送となる。
[8 empty] | セキュリティ基盤 |  |  |  |  | 影響なし |  |  |  | 影響なし |  |  | 管理画面へアクセス不可。
（続く）
|  |  |  | 機器 |  |  |  | 分類 |  | 障害内容 |  |  | 会員への影響 | [6 empty] | 影響内容
[13 empty] | 処理中の呼 |  |  |  | 新規の呼
| G |  |  | 周辺 |  |  |  | 管理画面オペレーションミス |  | 受付対象カードコード不正削除 |  |  | 影響あり （特定機能が使用不可） |  |  |  | 影響あり （特定機能が使用不可） |  |  | 資料請求、キャンペーン受付が可能な会員が、受付対象外としてアナウンス。
[10 empty] | その他オペレーションミス |  |  | 管理画面でのオペレーションミスにより「キャンペーン受付フロー」「資料請求受付フロー」で対象会員に対してサービスが正しく行えない。 また、メンテナンス業務にてオペレータ転送可否のメンテナンスを行うデスクへの転送が正しく行えない。(※３)
※３：メンテナンス業務については、別紙「運用設計書_03_運用対象」を参照のこと。
なお、表中のエラーアナウンスについては、MPPからのエラー音声、音声フローからのエラー音声共に同じアナウンスで、下記のとおりです。
「大変申し訳ございません。ただいまシステムメンテナンス中のためお取り扱いできません。
恐れ入りますが、しばらく経ちましてからお架け直し下さいますようお願いいたします。お電話ありがとうございました。」
25-2-4. 業務復旧作業および障害箇所復旧後実施作業
上記A～Fの各項目に障害が発生した際の業務復旧作業および障害箇所復旧対応後に実施する作業を記載します。
あくまで復旧対応方針であり、障害状況に応じて復旧方法は検討するものとします。
|  |  |  | 機器 |  |  |  | 分類 |  | 障害内容 |  |  | 業務復旧作業 | [6 empty] | 障害箇所復旧後実施作業
| A |  |  | PBX-ACM |  |  |  | HW障害 |  | 鰻谷ブレード#1 （ACD1） |  |  | 対応不要。別系で継続するため。 | [6 empty] | CTI基盤の復旧方針に則る。
大和ブレード#1 （ACD2）
[8 empty] | NW障害 |  | NIC障害 |  |  | 対応不要。別系で継続するため。 | [6 empty] | Windows共通基盤の復旧方針に則る。
[8 empty] | OS停止 |  | 鰻谷（ACD1） |  |  | 対応不要。別系で継続するため。 | [6 empty] | CTI基盤の復旧方針に則る。
大和（ACD2）
[8 empty] | ミドルウェア |  | ACM停止 |  |  | 対応不要。別系で継続するため。 | [6 empty] | CTI基盤の復旧方針に則る。
|  |  |  | G450 |  |  |  | HW障害 |  |  |  |  | 対応不要。別系で継続するため。 | [6 empty] | CTI基盤の復旧方針に則る。
[8 empty] | NW障害 |  | NIC障害 |  |  | 対応不要。別系で継続するため。 | [6 empty] | CTI基盤の復旧方針に則る。
| B |  |  | EPM |  |  |  | HW障害 |  | 鰻谷ブレード#5 （ACD1） |  |  | 対応不要。予備ブレードで継続するため。 | [6 empty] | Windows共通基盤の復旧方針に則る。 予備ブレードで継続稼働を想定。
鰻谷ブレード#2 （ACD2）
[8 empty] | NW障害 |  | 音声系NIC障害 |  |  | 対応不要。別系で継続するため。 | [6 empty] | Windows共通基盤の復旧方針に則る。
データ系NIC障害
[8 empty] | OS停止 |  |  |  |  | 対応不要。予備ブレードで継続するため。 | [6 empty] | Windows共通基盤の復旧方針に則る。 予備ブレードで継続稼働を想定。
[8 empty] | ミドルウェア |  | EPMプロセス停止 |  |  | 対応不要。予備ブレードで継続するため。 | [6 empty] | 復旧しない場合は保守ベンダーへサポート依頼。
WebLM停止
HTTPプロセス停止
|  |  |  | 機器 |  |  |  | 分類 |  | 障害内容 |  |  | 業務復旧作業 | [6 empty] | 障害箇所復旧後実施作業
| C |  |  | MPP |  |  |  | HW障害 |  | 鰻谷ブレード#5 （ACD1-1） |  |  | 対応不要。別系で継続するため。 | [6 empty] | Windows共通基盤の復旧方針に則る。 ブレード復旧後、当該ブレードで再度起動を想定。
鰻谷ブレード#2 （ACD1-2）
鰻谷ブレード#5 （ACD2-1）
鰻谷ブレード#2 （ACD2-2）
[8 empty] | NW障害 |  | 音声系NIC障害 |  |  | 対応不要。別系で継続するため。 | [6 empty] | Windows共通基盤の復旧方針に則る。
データ系NIC障害
[8 empty] | OS停止 |  |  |  |  | 対応不要。別系で継続するため。 | [6 empty] | Windows共通基盤の復旧方針に則る。 ブレード復旧後、当該ブレードで再度起動を想定。
[8 empty] | ミドルウェア |  | MPPプロセスダウン |  |  | 対応不要。別系で継続するため。 | [6 empty] | 障害状況に応じて、OS再起動、保守ベンダーへの対応依頼等を行い復旧。復旧後の処理は不要。
MPPポート停止
|  |  |  | 機器 |  |  |  | 分類 |  | 障害内容 |  |  | 業務復旧作業 | [6 empty] | 障害箇所復旧後実施作業
| D |  |  | WAS |  |  |  | HW障害 |  | 鰻谷ブレード#3 （ACD1-1） |  |  | 対応不要。別系で継続するため。 | [6 empty] | Windows共通基盤の復旧方針に則る。 ブレード復旧後、当該ブレードで再度起動を想定。
鰻谷ブレード#4 （ACD1-2）
鰻谷ブレード#3 （ACD2-1）
鰻谷ブレード#4 （ACD2-2）
[8 empty] | NW障害 |  | 音声系NIC障害 |  |  | 対応不要。別系で継続するため。 | [6 empty] | Windows共通基盤の復旧方針に則る。
データ系NIC障害
[8 empty] | OS停止 |  |  |  |  | 対応不要。別系で継続するため。 | [6 empty] | Windows共通基盤の復旧方針に則る。 ブレード復旧後、当該ブレードで再度起動を想定。 アプリ保守チームにてジョブ状態を確認し、必要に応じ手動でリカバリ。
[8 empty] | ミドルウェア |  | WebLogic（IVRアプリ用、管理画面用）インスタンス停止 |  |  | 対応不要。別系で継続するため。 | [6 empty] | 障害状況に応じて、プロセス再起動、保守ベンダーへの対応依頼等を行い復旧。復旧後の処理は不要。 ※この間、管理画面が利用できなくなるため、業務影響継続。
[10 empty] | Oracleデータソース異常（音声フロー） |  |  | 対応不要。別系で継続するため。 | [6 empty] | 障害状況に応じて、プロセス再起動、保守ベンダーへの対応依頼等を行い復旧。復旧後の処理は不要。
[10 empty] | Oracleデータソース異常（管理画面） |  |  | 対応不要。 | [6 empty] | 障害状況に応じて、プロセス再起動、保守ベンダーへの対応依頼等を行い復旧。復旧後の処理は不要。 ※この間、管理画面が利用できなくなるため、業務影響継続。
[10 empty] | WebLogic（RSCアダプタ用）インスタンス停止 |  |  | 対応不要。対応不要。障害検知後、自動で音声フロー用WebLogic停止し、別系で継続するため。 | [6 empty] | 障害状況に応じて、プロセス再起動、保守ベンダーへの対応依頼等を行い復旧。復旧後の処理は不要。
RSCクライアント（常駐アプリ）
[10 empty] | JP1/AJS3停止 |  |  | 対応不要。 | [6 empty] | 障害箇所復旧後、アプリ保守チームにてジョブ状態を確認し、必要に応じ手動でリカバリ。
[10 empty] | WebSAM Agent停止 |  |  | 影響なし | [6 empty] | 障害状況に応じて、プロセス再起動、保守ベンダーへの対応依頼等を行い復旧。復旧後の処理は不要。
|  |  |  | 機器 |  |  |  | 分類 |  | 障害内容 |  |  | 業務復旧作業 | [6 empty] | 障害箇所復旧後実施作業
| E |  |  | IVR-DB |  |  |  | HW障害 |  | 鰻谷ブレード#3 （Active） |  |  | 対応不要。別系で継続するため。 | [6 empty] | 障害箇所復旧後、Active系へ切戻しを実施。
[10 empty] | 鰻谷ブレード#4 （Standby） |  |  | 対応不要。 | [6 empty] | Windows共通基盤の復旧方針に則る。
[8 empty] | NW障害 |  | 音声系NIC障害 |  |  | 対応不要。別系で継続するため。 | [6 empty] | Windows共通基盤の復旧方針に則る。
データ系NIC障害
ハートビート系NIC障害
[8 empty] | OS停止 |  |  |  |  | 対応不要。別系で継続するため。 ※HULFT転送はStandby系ではエラーとなる。 | [6 empty] | Windows共通基盤の復旧方針に則る。 ブレード復旧後、当該ブレードで再度起動を想定。 障害箇所復旧後、Active系へ切戻しを実施。 アプリ保守チームにてジョブ状態を確認し、必要に応じ手動でリカバリ。
[8 empty] | ミドルウェア |  | DBインスタンス停止－Active系で自動復旧する場合 |  |  | 対応不要。 | [6 empty] | アプリ保守チームにてジョブ状態を確認し、必要に応じ手動でリカバリ。
[10 empty] | DBインスタンス停止－Standbyへ切替が発生する場合 |  |  | 対応不要。別系で継続するため。 ※HULFT転送はStandby系ではエラーとなる。 | [6 empty] | 障害箇所復旧後、Active系へ切戻しを実施。 アプリ保守チームにてジョブ状態を確認し、必要に応じ手動でリカバリ。
[10 empty] | HULFT停止 |  |  | 対応不要。 | [6 empty] | 障害箇所復旧後、アプリ保守チームにてジョブ状態を確認し、必要に応じ手動でリカバリ。
[10 empty] | JP1/AJS3停止 |  |  | 対応不要。 | [6 empty] | 障害箇所復旧後、アプリ保守チームにてジョブ状態を確認し、必要に応じ手動でリカバリ。
[10 empty] | WebSAM Agent停止 |  |  | 対応不要。 | [6 empty] | 障害状況に応じて、プロセス再起動、保守ベンダーへの対応依頼等を行い復旧。復旧後の処理は不要。
|  |  |  | 機器 |  |  |  | 分類 |  | 障害内容 |  |  | 業務復旧作業 | [6 empty] | 障害箇所復旧後実施作業
| F |  |  | 運用管理 |  |  |  | HW障害 |  | 鰻谷ブレード#5 |  |  | 対応不要。予備ブレードで継続するため。 | [6 empty] | Windows共通基盤の復旧方針に則る。 予備ブレードで継続稼働を想定。
[8 empty] | NW障害 |  | 音声系NIC障害 |  |  | 対応不要。別系で継続するため。 | [6 empty] | Windows共通基盤の復旧方針に則る。
データ系NIC障害
[8 empty] | OS停止 |  |  |  |  | 対応不要。予備ブレードで継続するため。 | [6 empty] | Windows共通基盤の復旧方針に則る。 予備ブレードで継続稼働を想定。
[8 empty] | ミドルウェア |  | JP1/AJS3停止 |  |  | 対応不要。 | [6 empty] | 障害箇所復旧後、アプリ保守チームにてジョブ状態を確認し、必要に応じ手動でリカバリ。
[10 empty] | WebSAM Agent停止 |  |  | 対応不要。 | [6 empty] | 障害状況に応じて、プロセス再起動、保守ベンダーへの対応依頼等を行い復旧。復旧後の処理は不要。
以下は2019年のCC共通化にて変更対象ではないため、現行ままとし内容変更していません。
|  |  |  | 機器 |  |  |  | 分類 |  | 障害箇所 |  |  | 業務復旧手順 | [6 empty] | 障害箇所復旧後実施手順
| G |  |  | 周辺 |  |  |  | その他 |  | タンデム |  |  | オーソリデスクへオペレータ転送。 オーソリ以外のサービスの一次受付はオペレータ転送。IVR完結のものは、エラーアナウンスを流して呼が終了します。 ※オペレータの負荷が高い場合は、SMCCがダミーエージェントログインを行い、オフラインオーソリ処理に切り替えます。 IVRが使用できない場合は、SMCCがダミーエージェントログインを行い、簡易オーソリ処理に切り替えます。 | [6 empty] | 運用部署がヘルスチェックを画面から実行します。 １回目はエラーになるため、2回実施し、成功することを確認します。 オーソリデスクへのオペレータ転送を解除します。
[10 empty] | IBMホスト |  |  | ホスト連携が必要なサービス以外には影響がないため、対処は必要ありません。 資料請求受付データは翌営業日に配信します。 | [6 empty] | 資料請求受付データは自動的に配信されます。 障害時に影響があった会員の情報をコンタクト履歴から抽出し、SMCCへ連携します。
[10 empty] | チャネル統合基盤 |  |  | 冗長化されているため自動的に切替わります。 対処は必要ありません。 | [6 empty] | 障害箇所復旧後、新規接続から正常に接続されるため、特に対処は必要ありません。
[10 empty] | 統合AP |  |  | 冗長化されているため自動的に切替わります。 対処は必要ありません。 | [6 empty] | 障害箇所復旧後、新規接続から正常に接続されるため、特に対処は必要ありません。
[10 empty] | 統合DB（DTS） |  |  | 対処は必要ありません。 OP転送時に顧客情報なしでOP転送される状態で業務が実施できます。 | [6 empty] | 障害箇所復旧後、新規接続から正常に接続されるため、特に対処は必要ありません。
[10 empty] | 統合DB（CRM） |  |  | 対処は必要ありません。 コンタクト履歴の登録不可、子カードの申込がエラーアナウンスで不可の状態で業務が実施できます。 | [6 empty] | 障害箇所復旧後、新規接続から正常に接続されるため、特に対処は必要ありません。
[10 empty] | AES（IVR用） |  |  | 冗長化されているため自動的に切替わります。 対処は必要ありません。 | [6 empty] | 障害箇所復旧後、新規接続から正常に接続されるため、特に対処は必要ありません。
|  |  |  | 機器 |  |  |  | 分類 |  | 障害箇所 |  |  | 業務復旧手順 | [6 empty] | 障害箇所復旧後実施手順
| G |  |  | 周辺 |  |  |  | その他 |  | セキュリティ基盤 |  |  | 管理画面にはアクセスできないため、対応はありません。 即時性が必要な業務である受付履歴・通販受付履歴・延滞メンテナンス・加盟店メンテナンス・ｄカード お支払メンテナンスについては運用席にて管理画面を介さずツールにてマスタメンテナンスを実施します。 | [6 empty] | 管理画面へアクセスし、必要事項のメンテナンスを行います。
[10 empty] | 集配信HUB |  |  | ファイル連携が必要なサービス以外には影響がないため、対処は必要ありません。 キャンペーン受付データは翌営業日に配信します。 | [6 empty] | キャンペーン受付データは自動的に配信されます。 障害時に影響があった会員の情報をコンタクト履歴から抽出し、SMCCへ連携します。
[10 empty] | オペレーションミス |  |  | 資料請求・キャンペーンのカードコード削除誤操作については、別紙「71導入_MS盤_03_運用手順書_カードコード削除のログ取得」にて運用席にて復旧を実施する。 (画面再操作による手動のデータ復旧が困難であるため) 上記以外の業務については、画面の再操作にて再メンテナンスを実施する。 | [6 empty] | 管理画面へアクセスし、必要事項のメンテナンスを行います。
WAS
IVR用ドメイン
チャネル
統合基盤
統合AP
統合DB
（DTS)
RSCアダプタ用ドメイン
Red Hat Enterprise Linux
HTTP
サーバ
データソース
AES
（IVR用）
タンデム
音声フロー
（JTICクライアント）
aesconnector
runtimeconfig
SMCC
Oracle WebLogic Server
JP1/ AJS3
RSCアダプタ
管理画面
HTTP
サーバ
Oracle Client
WebSAM
Agent
WebSAM Manager
EPM
Avaya Linux
HTTP
サーバ
Voice Portal
VPMS
WebLM
I
MPP
G450
Avaya Linux
Experience Portal
MPP
共有ディスク
IVR-DB（Standby）
IVR-DB（Active）
Red Hat Enterprise Linux
OracleDB
集配信HUB
本番
リスナー
本番インスタンス#1
研修インスタンス#1
表領域 本番0１
表領域 本番02
システム表領域
表領域 本番03
表領域 本番04
表領域 研修0１
表領域 研修02
表領域 研修03
表領域 研修04
システム表領域 研修
その他設定ファイル
その他設定ファイル
HULFT
OracleDB
本番リスナー
本番インスタンス#2
JP1/AJS3
研修リスナー
物理ファイル格納領域
メモリ
メモリ
メモリ
メモリ
A
B
C
D
E
G
G
G
G
G
G
セキュリティ基盤
G
G
中野・札幌・汐留・淀屋橋
江戸堀
A
A
Oracle Client
Red Hat Enterprise Linux
メモリ
データソース
オペレーションミス
JP1/AJS3
Oracle Client
IBMホスト
G
PBX
EPM
MPP
AES
(IVR用)
WAS
IVR-DB
タンデム
IBM
ホスト
AES
(T-Server用)
Genesys
T-Server
CuSIS
チャネル
統合基盤
統合AP
統合DB
(CRM)
統合DB
(DTS)
電話機
#1 #2
A
C
C
F
D
D
D
D
D
D
A
A
A
E
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
B
C
C
#1 #2
#1 #2
#1 #2
#1 #2
#1 #2
1
2
3
4
5
6
7
8
10
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
0
データ系NW
音声系NW
オンライン業務（一次受付型）の一連の処理
CM
A
運用管理
F
Windowsサーバ
メモリ
JP1/AJS3
WebSAM Agent
WebSAM Manager