## 15 オペレーションルール
運用基本設計書 オペレーションルール
契約番号 | [9 empty] | システム名 |  | コールセンターシステム | [5 empty] | 承認者 | 作成者 | MSYS 飛鷹
プロジェクト名 | [6 empty] | コンタクトセンター共通化 |  |  | サブシステム名 |  | SMCC-IVRシステム
[10 empty] | 作成日 | 2019-01-21 |  | 改定日 | 2019-11-29 | 承認日 | 版数 | 0.9
1
| 15. オペレーションルール | [19 empty] | 2
|  | 15-1. 方針 | [18 empty] | 3
|  |  | オペレータが実施するオペレーション（以下、オペレーション）の条件を定めます。 | [17 empty] | 4
|  |  | JRI開発部署及びMSYS開発部署が行う作業や、自動的に実施される運用操作は含まれません。 | [17 empty] | 5
6
|  | 15-2. 前提となる条件 | [18 empty] | 7
|  |  | すべてのオペレーションは、実施タイミング・実施方法・実施後の確認手順・実施中に異常が発生した場合の対応が、事前に引き継がれていなければなりません。 | [17 empty] | 8
9
|  | 15-3. 実施のトリガ | [18 empty] | 10
|  |  | オペレーションのトリガは、次のいずれかとなります。 | [17 empty] | 11
|  |  | No. |  | オペレーションのトリガ |  |  | 説明 | [12 empty] | 12
|  |  | 1 |  | 定例作業 |  |  | 決められた日時又は定例的に発生するイベントをトリガとして実施します。 自動化可能なものは自動化することを原則とします。 | [12 empty] | 13
14
15
|  |  | 2 |  | 障害発生時 |  |  | 障害検知やその疑いのあるイベントが発生した際に実施します。 実施条件は、M&C(Messages&Call)や業務運用引継書 等で明確に定めます。 | [12 empty] | 16
17
18
|  |  | 3 |  | 運用作業依頼書受領時 |  |  | 運用作業依頼書にて依頼を受けた場合に実施します。 休日夜間等で運用作業依頼書を準備できない場合、次の条件を満たせば実施します。 ①作業が緊急を要すること。 ②依頼内容が明確に伝えられること。（ＦＡＸ／メールが望ましい） ③電話等により承認権限者が承認していることを確認できること。 ④事後に正式な依頼書が送付されてくること。 架電依頼による稼動確認については、次の条件を満たせば実施します。 ①架電依頼による実施可否が予め合意できること。 ②実施を繰り返しても、システム稼動に影響を与えないこと。 ③実施が簡単なオペレーションにより実施できること。 ④実施時にパラメータ等の入力が不要なこと。 ⑤センターの運用に支障を与えない範囲の頻度であること。 | [12 empty] | 19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
|  | 15-4. オペレーション場所 | [18 empty] | 35
|  |  | センター運用席又はマシン室での操作を原則とします。 | [17 empty] | 36
37
38
39
40
|  | 15-5. オペレーションの種類と実施条件 | [18 empty] | 41
|  |  | 15-5-1. オペレーションの種類 | [17 empty] | 42
|  |  |  | オペレーションの種類と内容は以下の通りです。 | [16 empty] | 43
|  |  |  | No. |  | オペレーションの種類 |  |  | オペレーション内容 | [11 empty] | 44
45
|  |  |  | 1 |  | 架電操作 |  |  | 指定の番号に架電をし、オペレーションの結果、状況を確認します。 | [11 empty] | 46
47
|  |  |  | 2 |  | 管理画面の操作 |  |  | 各ソフトウェアベンダから提供されている画面から操作、状態確認を行います。 ・EPM管理画面 ・WebLogic管理画面 ・QDK管理画面 ・JP1管理画面 ・WebSAM管理画面 | [11 empty] | 54 | 3→2
[21 empty] | 55 | VPMS→EPM
56
57
58
59
60
61
|  |  |  | 3 |  | OSの操作 |  |  | サーバにログオンし、ファイル操作等を行います。 ・イベントログ確認 ・サービス、プロセスの起動、停止、状態確認 | [11 empty] | 62 | 4→3
63
64
65
|  |  |  | 4 |  | ジョブの操作 |  |  | JP1に登録済みのジョブを操作します。 ・ジョブの実行、強制終了 ・ジョブ状態の確認 | [11 empty] | 66 | 5→4
67
68
69
|  |  |  | 5 |  | 運用ツールの実行 |  |  | 運用ツールを実行し、操作、または結果確認を行います。 | [11 empty] | 70 | 6→5
71
|  |  |  | 6 |  | 稼働確認 |  |  | 依頼を受けて、IVRシステムの稼働確認を実施します。 主に、架電操作、ジョブの操作、運用ツールの実行をします。 | [11 empty] | 72 | 7→6
73
74
75
76
77
78
79
|  |  | 15-5-2. オペレータ担当外操作 | [17 empty] | 80
|  |  |  | 下記作業は、オペレータの担当外の操作とします。 | [16 empty] | 81
82
|  |  |  | (1) 機器構成変更作業 | [16 empty] | 83
[5 empty] | 以下のような機器の構成変更を伴う作業はWindows共通基盤に依頼して行うため、オペレータの担当外とします。 | [15 empty] | 84
[6 empty] | ①ディスクドライブの除去・交換・追加 | [14 empty] | 85
[6 empty] | ②ＨＷのラックマウント・アンマウント作業 | [14 empty] | 86
[6 empty] | ③メモリ・ＣＰＵ等の増設 | [14 empty] | 87
88
89
90
|  |  |  | (2) ケーブル類の抜線・挿線 | [16 empty] | 91
[5 empty] | 担当作業者は、「運用設計書 5.ネットワーク構成」のNW構築作業を参照して下さい。 | [15 empty] | 92
93
|  | 15-6. 例外オペレーションルール | [18 empty] | 94
|  |  | (1) 方針 | [17 empty] | 95
|  |  |  | 運用引継ぎされていないオペレーション（以下、例外オペレーション）をオペレータが実施する条件を定めます。 | [16 empty] | 96
97
|  |  | (2) 実施条件 | [17 empty] | 98
|  |  |  | 以下全ての条件を満たす場合のみ例外オペレーションを運用部署へ依頼する事が出来ます。 | [16 empty] | 99
|  |  |  | ・JRI開発部署及びMSYS開発部署にて実施不可であること | [16 empty] | 100
|  |  |  | ・休日夜間等で運用作業依頼書を提示できない場合は、次の条件を満たせば実施します。 | [16 empty] | 101
[5 empty] | ・作業が緊急を要すること | [15 empty] | 102
[5 empty] | ・依頼内容が明確に伝えられること（ＦＡＸ／メールが望ましい） | [15 empty] | 103
[5 empty] | ・電話等によりMSYS開発部署またはJRI開発部署の承認権限者が承認していることを確認できること | [15 empty] | 104
|  |  |  | ・運用部署の承認権限者による承認 | [16 empty] | 105
|  |  |  | ・オペレータが対応可能な手順書・資料の提示の上、電話によるサポート対応があること | [16 empty] | 106
|  |  |  | ・事後に、同事象が再発しない対策を講じるか、運用部署への運用引継を実施すること | [16 empty] | 107
108
|  |  | (3) オペレーション場所 | [17 empty] | 109
|  |  |  | センター運用席又はマシン室での操作を原則とします。 | [16 empty] | 110
111
|  |  | (4) 例外オペレーション対象 | [17 empty] | 112
|  |  |  | 設計段階で想定されていなかった事態に対しての対応全般。 | [16 empty] | 113
114
115
116
116