## 07 キャパシティ管理
運用基本設計書 キャパシティ管理
契約番号 | [11 empty] | システム名 |  | CF IVR/OMC IVR | [9 empty] | 承認者 | MSYS 秋本 | 作成者 | MSYS 秋本
プロジェクト名 |  |  |  |  | CF IVR/OMC IVR更改 | [6 empty] | サブシステム名 |  | －
[12 empty] | 作成日 |  |  | 改定日 | 2019-10-31 | 承認日 | 2019-10-31 |  |  | 版数 | v0.9R02
1
| 7. キャパシティ管理 | [26 empty] | 2
|  | 7-1. 方針概要 | [25 empty] | 3
|  |  | キャパシティ管理の方針概要についてはJRI運用標準に準拠し、以下の通りとします。 | [24 empty] | 4
5
|  |  | 業務ランク |  |  | 説明 |  |  |  |  | 運用標準 | [7 empty] | キャパシティ管理方針概要 | [8 empty] | 6
|  |  | A |  |  | ・顧客の経営戦略に直結するシステム ・季節により継続的にシステムの使用状況の変動の可能性があるシステム |  |  |  |  | 業務レスポンスや業務処理量変動を把握し、顧客と合意した水準通りのサービス提供がなされている事を管理する | [7 empty] | システムリソース、業務処理量の情報収集 | [8 empty] | 7
8
9
10
11
|  | 7-2. キャパシティ管理方針 | [25 empty] | 12
|  |  | システムの安定稼動、十分なサービスレベルの確保の為に、システムのリソースと呼量のバランスを常に管理し、適切な対処を講じます。 | [24 empty] | 13
|  |  | その為に、リソースや業務・サービスの全体の呼量を統計的に扱い、各種データを収集・蓄積していく機能を搭載する必要があります。 | [24 empty] | 14
|  |  | そして、その収集・蓄積されたデータから現状・推移を把握、分析し、システム改善を定期的に行います。 | [24 empty] | 15
16
|  | 7-3. キャパシティ管理で対象となる項目 | [25 empty] | 17
|  |  | No. | 区分 |  |  | 項目 |  |  | 設計仕様 | [12 empty] | 担当 |  |  |  |  | 18
|  |  | 1 | システム稼動情報 |  |  | システムリソース | [15 empty] | JRI基盤（IVR担当） |  |  |  |  | 19
[8 empty] | CPU使用率 |  | サーバごとのCPU使用率の状況を把握する。 | [17 empty] | 20
21
[8 empty] | メモリ使用率 |  | メモリ使用率とメモリスワップ状況を把握する。 | [17 empty] | 22
23
[8 empty] | ディスク使用率 |  | ディスク単位毎の使用率を把握する。 | [17 empty] | 24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
|  | 7-4. 稼動情報収集 | [25 empty] | 41
|  |  | ・「16 運用ツール一覧」の運用ツールを使用して、キャパシティ管理対象となる項目の情報を取得します。 | [24 empty] | 42
|  |  | ・取得した情報は、１日に１回、対象サーバ又は代表サーバの特定箇所に蓄積します。 | [24 empty] | 43
|  |  | ・蓄積した稼動情報は、１ヶ月に１回、JRI運用からJRI基盤（IVR担当）に提供します。 | [24 empty] | 44
|  |  | ・稼働情報は、システムメンテナンスなどのシステム停止中の時には蓄積できない場合があります。 | [24 empty] | 45
46
|  | 7-5. 月次管理作業 | [25 empty] | 47
|  |  | 次の情報を月次で確認・報告をします。 | [24 empty] | 48
|  |  | ・ 確認にて問題（目標未達）を検出した場合、JRI基盤（IVR担当）にて①原因、②問題の有無、③対策を検討します。 | [24 empty] | 49
|  |  | No. | 項目 |  |  |  | 確認する情報 |  |  |  |  | 確認内容 | [6 empty] | 備考 | [7 empty] | 50
|  |  | 1 | システム稼動情報 |  |  |  | システムリソース | CPU使用率 |  |  |  | 目標値を超えていないかを確認する。 | [14 empty] | 51
[9 empty] | メモリ使用率 | [18 empty] | 52
[9 empty] | ディスク使用率 | [18 empty] | 53
54
|  | 7-6. 設備増強計画 | [25 empty] | 55
|  |  | SLA報告結果により、セディナからの依頼に基づき下記の作業を行います。 | [24 empty] | 56
|  |  | なお、実施日についてはJRIとセディナが調整し決定します。 | [24 empty] | 57
58
|  |  | (1) 設備増強の要否・増強時期の検討 | [24 empty] | 59
|  |  | (2) 監視閾値の見直し | [24 empty] | 60
|  |  | (3) 月次稼動情報における目標値の見直し | [24 empty] | 61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78