## 22 構成管理
運用基本設計書 構成管理
契約番号 | [8 empty] | システム名 | CF IVR/OMC IVR | [10 empty] | 承認者 | MSYS 星野 | 作成者 | MSYS 秋本
プロジェクト名 |  |  |  | CF IVR/OMC IVR更改 |  |  |  |  | サブシステム名 | －
[9 empty] | 作成日 |  | 改定日 | 2019-11-05 |  | 承認日 |  | 2019-11-05 |  | 版数 |  | v0.9R02
1
| 22. 構成管理 | [23 empty] | 2
|  | 22-1. 構成管理方針 | [22 empty] | 3
|  |  | システム構成の最新状況（現状）を正確に把握する為の構成管理として、構成管理対象・情報管理担当・管理方法の標準を記載します。 | [21 empty] | 4
5
|  | 22-2. 構成管理対象・情報管理担当・管理方法 | [22 empty] | 6
|  |  | 構成管理に変更が発生した時は、速やかに構成管理情報を更新します。 | [21 empty] | 7
|  |  | 運用管理資料に反映された構成管理情報は、情報管理担当にて管理を行います。 | [21 empty] | 8
|  |  | 管理対象 |  |  | 管理内容 |  | 詳細 |  |  |  |  | 情報管理担当 |  | 運用管理資料名 |  |  |  | 管理方法 | [5 empty] | 10
|  |  | ソフトウェア一覧 |  |  | ソフトウェア一覧 |  | 導入されているソフトウェアの一覧 ・種類、ソフトウェア名、バージョン、メーカー |  |  |  |  | JRI基盤（IVR担当） JRI運用部署 |  | Windows共通基盤及びストレージクラウド基盤分に関しては、各基盤ドキュメントで管理 その他は、業務運用引継書 |  |  |  | 構成管理情報変更時に修正 | [5 empty] | 11
12
13
[6 empty] | ソフトウェア構成 （環境・設定） |  | 機能概要 設定、導入構成 ・インストール先、各パラメータ設定値、カスタマイズ情報 | [16 empty] | 14
15
16
17
18
[6 empty] | ソフトウェアライセンス情報 |  | ・ソフトウェアの契約 ・ソフトウェアの契約本数と実利用本数 | [16 empty] | 19
20
21
|  |  | ID一覧 |  |  | 登録ユーザＩＤ管理 |  | 「運用設計書 9. セキュリティ管理」を参照 |  |  |  |  | JRI運用部署 |  | 業務運用引継書 |  |  |  | ユーザ棚卸時に修正 | [5 empty] | 22
23
24
|  |  | 備品 |  |  | ソフトウェアインストール媒体管理 |  | 備品一覧 ・ソフトウェアインストール媒体 ・付属マニュアル |  |  |  |  | JRI運用部署 |  | 業務運用引継書 |  |  |  | JRI基盤（IVR担当）にて管理 | [5 empty] | 25
26
27
28
|  |  | プログラム一覧 |  |  | 管理対象物件 |  | 「運用設計書 19.ライブラリ管理」を参照 |  |  |  |  | MSYSアプリ運用 |  | SVNサーバにて管理 |  |  |  | SVNサーバにて管理 | [5 empty] | 29
30
31
32
36
37
38
39
40
|  |  | 管理対象 |  |  | 管理内容 |  | 詳細 |  |  |  |  | 情報管理担当 |  | 運用管理資料名 |  |  |  | 管理方法 | [5 empty] | 41
|  |  | システム構成 |  |  | システム構成管理、システム一覧 |  | システム概要図 |  |  |  |  | JRI運用部署 |  | 業務運用引継書 |  |  |  | 構成管理情報変更時に修正 | [5 empty] | 42
43
44
|  |  | IPアドレス、ホスト名一覧 |  |  | IPアドレス/ホスト名管理 |  | IPアドレス、セグメント、ホスト名、ホスト概要 |  |  |  |  | JRI運用部署 |  | 業務運用引継書 |  |  |  | 構成管理情報変更時に修正 | [5 empty] | 48
49
50
|  |  | ジョブネット一覧 |  |  | 運用ジョブ管理 |  | 「運用設計書 18.ジョブ管理」を参照 |  |  |  |  | MSYSアプリ運用 |  | 業務運用引継書 |  |  |  | 構成管理情報変更時に修正 | [5 empty] | 54
55
56
|  |  | 監視パラメータシート |  |  | 運用監視 |  | 「運用設計書 12.システム監視方式」を参照 |  |  |  |  | JRI基盤（IVR担当） MSYSアプリ運用 JRI運用部署 |  | 統合監視パラメータシート(WebSAM) |  |  |  | 構成管理情報変更時に修正 | [5 empty] | 57
58
59
60
|  |  | Message&Call |  |  | 保守、障害第一対応 |  | 各種メッセージと呼び出し先一覧 |  |  |  |  | JRI運用部署 |  | 統合監視(WebSAM)M&C一覧 |  |  |  | 構成管理情報変更時に修正 | [5 empty] | 61
62
63
64
|  |  | バックアップ一覧 |  |  | バックアップ管理 |  | 「運用設計書 8.バックアップ」を参照 |  |  |  |  | JRI基盤（IVR担当） MSYSアプリ運用 |  | バックアップ一覧 |  |  |  | バックアップ台帳及びバックアップログにて管理 | [5 empty] | 65
66
67
|  |  | 障害一覧 |  |  | 障害対応管理 |  | 障害概要、内容、会員への影響、影響詳細 |  |  |  |  | JRI基盤（IVR担当） MSYSアプリ運用 |  | 障害一覧 |  |  |  | 一覧にて管理 | [5 empty] | 71
72
|  |  | 問い合わせ一覧 |  |  | 障害連絡体制 |  | 障害種別、連絡先、手段、内容、タイミング |  |  |  |  | JRI基盤（IVR担当） MSYSアプリ運用 |  | 問い合わせ一覧 |  |  |  | 一覧にて管理 | [5 empty] | 73
74
|  |  | 課題一覧 |  |  | 課題管理 |  | 概要、プライオリティ、内容、期限、担当 |  |  |  |  | JRI基盤（IVR担当） MSYSアプリ運用 |  | 課題一覧 |  |  |  | 一覧にて管理 | [5 empty] | 75
76
77
78
79
|  |  | 管理対象 |  |  | 管理内容 |  | 詳細 |  |  |  |  | 情報管理担当 |  | 運用管理資料名 |  |  |  | 管理方法 | [5 empty] | 80
|  |  | アナウンス一覧 |  |  | アナウンス音声管理 |  | アナウンス内容、ファイル名 |  |  |  |  | MSYSアプリ運用 |  | アナウンス一覧 |  |  |  | SVNサーバにて管理 | [5 empty] | 85
86
87
|  |  | SLA統計データ |  |  | SLA情報管理 |  | 月別のSLA報告の統計 |  |  |  |  | JRI基盤（IVR担当） |  | SLA統計データ |  |  |  | SLA報告更新時に修正 | [5 empty] | 88
89
90
91
|  |  | ＊以下の構成管理は、ＪRI運用部署、JRI基盤（IVR担当）にて担当 | [21 empty] | 92
|  |  | 管理対象 |  | 管理内容 |  | 詳細 | [9 empty] | 情報管理担当 | [7 empty] | 93
|  |  | 設備 |  | 電算センター管理 |  | システム運用の視点では、マシンセンターやマシンルームといった、サーバー設置用フロア施設の設備を管理します。 | [9 empty] | ＪRI運用部署 | [7 empty] | 94
95
96
[5 empty] | 設備に含まれる項目 |  | 電源系 （電源容量、分電盤、UPS、CVCF、非常用発電装置など） | [17 empty] | 97
98
99
[7 empty] | 空調系 （容量、設定など） | [17 empty] | 100
101
102
[7 empty] | フロアレイアウト （レイアウト図、フリーアクセス、電源ケーブル配線、ケーブル長など） | [17 empty] | 103
104
105
|  |  | ハードウェア |  | Windows共通基盤管理 |  | ・ハードウェア接続構成 ・ハードウェア機器一覧 ・各ハードウェア構成（仕様・設定） | [9 empty] | JRI基盤 （IVR担当） | [7 empty] | 106
107
108
109
[5 empty] | ストレージクラウド基盤管理 |  | ・ハードウェア接続構成 ・ハードウェア機器一覧 ・各ハードウェア構成（仕様・設定） | [9 empty] | JRI基盤 （IVR担当） | [7 empty] | 110
111
112
113